Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| lp. | PARAMETR | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Producent/kraj | PODAĆ |  |
|  | Model/typ | PODAĆ |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2017 | TAK/PODAĆ |  |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Urządzenie przenośne pozwalające na iluminację naczyniową, umożliwiającą zlokalizowanie naczyń (żył) powierzchniowych | TAK/PODAĆ |  |
|  | Urządzenie emitujące światło podczerwone oraz widzialne i niewidzialne promieniowanie laserowe, które wykorzystane jest do lokalizacji żył podskórnych oraz podświetlenia ich pozycji na skórze bezpośrednio nad żyłami. Wizualizacja naczyń (żył) dokonuje się dzięki wchłanianiu promieniowania podczerwonego przez hemoglobinę we krwi. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Brak bezpośredniego kontaktu urządzenia z pacjentem | TAK |  |
|  | Możliwość podświetlenia żył w odległości min. 10-30 cm nad ciałem pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru trybu projekcji: pozytyw/ negatyw | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy wyświetlacz LCD (min 1,40”) | TAK/PODAĆ |  |
|  | Wymiary max. w mm (dł. x szer. x gł.): 200 x 60 x 50 | TAK/PODAĆ |  |
|  | Waga urządzenia: max 300g | TAK/PODAĆ |  |
|  | Urządzenie zasilane baterią litowo-jonową o pojemności min. 3000 mAh wraz z ładowarką | TAK/PODAĆ |  |
|  | Statyw z podstawą jezdną do zamocowania urządzenia | TAK |  |
|  | Ciągły czas pracy przy pełnym naładowaniu z włączonym światłem do podświetlania żył: min. 180 min. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Gwarancja min. 12 m-cy | TAK/PODAĆ |  |
|  | Przeglądy i naprawy w okresie gwarancji wliczone w cenę aparatu | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Wszystkie wymagane parametry Wykonawca ma jednoznacznie potwierdzić (kol. 3) i wskazać parametry oferowane (kol. 4)

…………………………………				…………………………………………………

(miejscowość, data)   					      (podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)