Załącznik nr 4A do SIWZ PN-UE/1/2018

FORMULARZ TECHNICZNY

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny: „Nazwa/model oferowanego sprzętu” i „Oferowane parametry”

| Lp. | Nazwa sprzętu. Ilość | Wymagania minimalne: parametrów technicznych | Nazwa/ model oferowanego sprzętu | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klimatyzacja do serwerowni | Parametry techniczne: naścienna, typ SPLIT, INVERTER, min. 3,5 kW, |  |  |
| 2 | Switch min. 24x1Gbps | Parametry techniczne: prędkość magistrali 128 Gbps, przepustowość 128 Mpps, pamięć Bufor 1.5 MB, rozmiar tablicy adresów MAC 16384, - gniazda sieciowe 24x10/100/1000, |  |  |
| 3 | Szafa serwerowa RACK | Parametry techniczne: Rack 19'', min. 32U, głębokość 1000 mm, drzwi przednie szklane, zamek. |  |  |
| 4 | Router | Parametry techniczne: dwa porty WAN umożliwiające równoważenie ruchu oraz niezawodność połączenia, wbudowane 8 portów przełącznika 10/100 Ethernet, pełne wsparcie dla 20 połączeń IPsec VPN, zaawansowana zapora sieciowa SPI. |  |  |
| 5 | Zasilacz awaryjny UPS | Parametry techniczne: Rack 2U moc [W] 2700, moc pozorna [VA] 3000, napięcie wejściowe [V] 230, napięcie wyjściowe [V] 230, kształt napięcia wyjściowego Sinusoidalny, progi przełączania 160V/280V, czas podtrzymania minimum 5 minut przy maksymalnym obciążeniu, czas przełączania 2-4 ms. |  |  |
| 6 | Access Point | Parametry techniczne: moc nadajnika 22 dBm, antena 4 dBi, gniazda sieciowe 2x10/100/1000, zasilanie Poe, |  |  |
|  |  | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące |  |  |

Oświadczam/my, że przy realizacji przedmiotu zamówienia dostarczymy ww. sprzęt o parametrach przez nas zaoferowanych i w ilości określonej w opisie przedmiotu zamówienia.

……………………

……………………………………………

Miejscowość i data                                                                                               																																							         	   podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców